Сети  водоснабжения Сторожевского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес техническая характеристика | Год постройки | Площадь протяженность кв.м погонных | Право устанавливающий документ | Балансовая Стоимость | Остаточная стоимость | РНФИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод ст. Сторожевой | Южная окраина ст. Сторожевой | 1969 | 68 км |  | 4157459,0 | 1821584,3 | В12090000903 |
| 2. | Здание насосной станции | Южная окраина ст. Сторожевой | 1969 | 71,6 |  | 1998000,0 | 126837,8 | П12090001469 |
| 3. | Напорно- регу-лирующий резрвуар (подземный) | Юго-восточная окраина ст. Строжевой | 1973 | 250куб.м. |  | 209500,0 | 72439,2 | В12090001550 |
| 4. | Напорно-регу-лирующий резервуар (подземный) | Юго-восточная окраина ст. Сторожевой | 1966 | 250 куб.м. |  | 209500.0 | 58883,2 | П12090001549 |
| 5. | Обводнение Кобу - Баши |  | 1974 | 29,1 |  | 128642,0 | 7863,4 | В12090000904 |
| 6. | Напорно-регу-лирующий резергуар (подземный) | Урочище «Башкирка» | 1966 | 250 куб.м. |  | 71100,0 | 0,0 | П12090001472 |
| 7. | Водопровод а. Ильич |  | 1983 | 9км |  | 110940,0 | 0,0 | В12090000899 |
| 8. | Здание насосной станции | Южная сторона а.Ильич | 1971 | 45,3 кв.м |  | 111700,0 | 0,0 | П1209001474 |
| 9. | Напорн-регулирующий резервуар | Южная сторона а. Ильич | 1983 | 50 куб.м. |  | 44000,0 | 0,0 | П12090001547 |